지하주차장 LED조명등 설치 공사업체 선정 공고

1. 단지 개요

가. 단 지 명    : 서울숲힐스테이트

나. 소 재 지   : 서울시 성동구 성수일로4길 26,  (성수동2가, 서울숲힐스테이트 )

다. 단지 규모   : 445세대(5개동, 지하 2층 지상 18~29층, 타워형, 관리면적      62,598.58m2)

라. 연 면 적     : 96,113.72m2(대지면적 25,346m2)

마. 준 공 일    : 2009년 6월 1일

2. 공사 개요

가. 공사입찰명 : 지하주차장 LED조명등 설치 공사업체 선정

나. 설치 장소, 규격 및 수량

구 분	LED등 등기구
	설치 장소	등기구 규격	등기구 길이	수량
지하1, 2층 주차장	주차구역	12~14W LED 개별 상시등 (디밍,센서기능 불필요)	600mm이상	310
	통행구역	18W LED 개별 상시등 (디밍,센서기능 불필요)	1000mm이상	440
	기존 형광등 등기구 1,730개 철거하고, LED 등기구 750개 설치

다. 제품요구 조건 : 등기구 일체형 LED조명등은 국내에서 생산하는 제품으로

① 광효율 90lm/w 이상 제품

② 광속은 12~14W LED : 1170lm 이상, 18W LED : 1620lm 이상

③ 등기구 길이 600mm/1000mm 이상

④ LED칩(소자)은 삼성, LG, 서울반도체 제품 중 하나이어야 하며, 직접 생산 증명이 가능할 것(중국산 LED칩 및 SMPS 사용업체 입찰을 제한)

⑤ 디밍 및 센서 기능이 없는 상시등으로 빛 확산판은 평판 또는 곡선 형태로 제작되어 확산 범위가 광범위한 제품

⑥ 발광 시 LED기판의 도트가 보이지 않는 눈부심 방지기능과 부품 교체 등의 유지보수가 편리할 것.

⑦ KC인증 또는 고효율인증 획득, 녹색기술인증 제품으로 설치 완료 후 5년간 무상 A/S가 가능한 제품일 것.

3. 입찰의 종류

제한경쟁입찰

4. 입찰(참가) 자격

가. 국토교통부 고시 제2013-854호(2013.12.30) 제19조(참가자격의 제한)에 해당되지 않는 업체

나. LED제조, ESCO업체 또는 전기공사업면허업체(우대)

다. 생산물배상책임보험 1억원 이상 가입업체

라. 하자보증증권 유효기간 3년 이상 및 무상 A/S기간 5년을 보증할 수 있는 업체

마. KC 및 고효율 인증서 제출 가능업체

바. KS 또는 ISO인증 기업 제품일 것

사. 아파트 지하주차장 LED조명등 납품 및 시공실적이 있는 업체

아. 자본금 3억원 이상 업체 및 법인설립 3년 이상 업체

5. 제출서류

가. 국토교통부고시 제2013-854호(2013.12.30) 제20조에 명시된 제출서류

나. 제안제품의 KC, KS(ISO), 고효율인증서, 특허 및 기타 인증서 사본 각 1부

다. 아파트 지하주차장 LED조명등 납품 및 시공실적 증명서 1부(해당기관 직인 및 전화번호 기재한 것만 인정)

라. 산업재해보상보험 가입증명서 사본 1부

마. 입찰서 및 견적서 각 1부

바. 입찰보증금 : 입찰금액의 5% 이상. 현금, 보증서, 공제증권 중 택일.

6. 현장설명회 및 서류 마감

가. 현장설명회  : 2014년 4월  9일(수) 14:00

나. 서류 마감    : 2014년 4월 30일(수) 17:00

(입찰서, 견적서, 입찰보증금을 밀봉하여 투찰)

다. 장소        : 서울숲힐스테이트 관리지원센터

라. 일체형 12~14W, 18W LED등 견본제품을 현장설명회 때 우리 아파트에 제출하여야 하며,  제출된 견본제품은 개찰 후 업체에 반환할 예정임.

7. 낙찰자 선정방법

입주자대표회의에서 제출 서류를 적격심사제 방식으로 심사 후, 적격업체 선정하여 개별 통보함.

8. 기타 사항

가. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 업체선정에 이의를 제기할 수 없음.

나. 제출된 서류에 허위가 있을 때는 계약 후라도 무효로 하며, 명기되지 아니한 사항은 입주자대표회의 결정에 따르며, 입찰자는 일체의 이의를 제기하지 못함.

다. 담합 또는 하도급을 줄 경우 낙찰 및 계약을 해지함.

라. 무상 A/S기간은 5년으로 하며 공사금액의 10%에 상당하는 하자이행보증보험증권을 제출해야 함.

바. 기타 자세한 사항은 서울숲힐스테이트 관리지원센터(Tel. 02-465-9324~5)로 문의 바람.

2014년 4월 11일

서울숲힐스테이트 관리지원센터장